# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Pos. Leistungsbeschreibung Einh.-Preis Gesamtbetrag in € in €

**Handscheinwerfer**

HSW 5 ist ein robuster Akku-Handscheinwerfer, universell einsetzbar als Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion im einem spritzwassergeschütztes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit integrierter Ladezustandsanzeige und einem verstellbaren Leuchtenkopf. Lichtstarker Hochglanzreflektor mit 75 mm Durchmesser, ausgerüstet mit je 1\*6Watt Halogen Leuchtmittel und 8 weißen LED, geeignet zur Verwendung als Such- oder Arbeitsscheinwerfer mit bis zu 600m Leuchtweite oder als Warnleuchte mit Blinkfunktion. PB-Akku 6V4Ah für eine Leuchtdauer von 120min (Halogen) oder 600min (LED). Ladestation für Wand oder Tischmontage, Spannungsversorgung über separates Steckernetzgerät oder 12V Kfz Adapter.

**Fabrikat : ASE GmbH**

**Typ: HSW 5**

 Liefern und betriebsfertig montieren

Menge: 1 Stk EP: .................... € GP: .................... €